PORTINHOLA CAIXA D'ÁGUA | 0.6 | 0.7 | 1 |  |  |  | 0.42
5.11 | Verga/Contraverga Reta De Concreto Armado Moldada In Loco 10 X 5 Cm, Fck = 15 Mpa, Inclusive Forma, Armação E Desforma, Comprimento Inferior A 2.0 Metros |  |  |  |  | m | 41.9
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
WC FEMININO - INFANTIL - PORTA | 1 | 1 |  |  |  |  | 1
BERÇÁRIO II - JANELAS | 2.6 | 4 |  |  |  |  | 10.4
FRALDÁRIO - PORTA | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 1.2
FRALDÁRIO - JANELA | 2.9 | 2 |  |  |  |  | 5.8
MATERNAL II - JANELA | 1.9 | 2 |  |  |  |  | 3.8
LAVANDERIA - PORTA | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 1.2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO - PORTA | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 1.2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO - JANELA | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO - PORTA | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 1.2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO - JANELA | 2 | 2 |  |  |  |  | 4
PNE INFANTIL - PORTA | 1.3 | 1 |  |  |  |  | 1.3
PNE INFANTIL - JANELA | 1.4 | 2 |  |  |  |  | 2.8
BANHEIRO PROFESSORES - PORTA | 1.2 | 1 |  |  |  |  | 1.2
BANHEIRO PROFESSORES JANELA | 1.4 | 2 |  |  |  |  | 2.8
5.12 | Guarda Corpo De Tubo De Ferro Galvanizado, Diâm. 3" E 2", H=0.8 M Inclusive Pintura A Óleo Ou Esmalte |  |  |  |  | m | 6.85
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | QUANTIDADE
GUARDA CORPO DA RAMAP | 6.85 | 1 |  |  |  |  | 6.85
6 | PAREDES
6.1 | Alvenaria De Vedação Com Blocos Cerâmicos Furados 9X19X19Cm, Assentados C/ Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia No Traço 1:0,5:8, Preparo Com Betoneira, Juntas 10Mm E Esp. Das Paredes S/Revestimento, 9Cm (Bloco Comprado Na Praça De Vitória, Posto Obra) |  |  |  |  | m2 | 314.2
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | ALTURA
WC FEMININO - FECHAMENTO DE PORTA | 0.6 | 2.1 |  |  |  |  | 1.26
BERÇÁRIO II | 8.5 | 3.2 |  |  |  |  | 27.2
FRALDÁRIO | 10.2 | 3.2 |  |  |  |  | 32.64
CORREDOR LAVANDERIA | 6.1 | 2.8 |  |  |  |  | 17.08
SANITÁRIOS - PRÓXIMO A LAVANDERIA | 37.99 | 2.8 |  |  |  |  | 106.372
FECHAMENTO DE ABERTURA DE PORTÃO NA CIRCULAÇÃO DENTO DA ESCOLA JOÃO XIII | 1 | 2.1 |  |  |  |  | 2.1
PLATIBANDA LAJE - FRALDÁRIO E BERÇÁRIO II | 23.85 | 1 |  |  |  |  | 23.85
PLATIBANDA REFEITÓRIO E COZINHA | 20.45 | 1 |  |  |  |  | 20.45
PLATIBANDA PARA AUMENTAR TELHADO - REFEITÓRIO | 9.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4.75
PLATIBANDA SANITÁRIOS | 26.3 | 2.5 |  |  |  |  | 65.75
BASE PARA CAIXA D'ÁGUA | 8 | 0.5 |  |  |  |  | 4
PAREDE DOS SANITARIO MASCULINO | 2.9 | 0.8 |  |  |  |  | 2.32
PAREDE DOS SANITARIO FEMININO | 2.9 | 0.8 |  |  |  |  | 2.32
PAREDE DA RAMPA | 2.7 | 0.86 |  |  |  |  | 2.322
PAREDE DA RAMPA (PARTE INCLINADA) | 4.15 | 0.86 | 2 |  |  |  | 1.7845
6.2 | Chapisco De Argamassa De Cimento E Areia Média Ou Grossa Lavada, No Traço 1:3, Espessura 5 Mm |  |  |  |  | m2 | 675.36
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | LADOS
WC FEMININO - FECHAMENTO DE PORTA | 0.6 | 2.1 | 2 |  |  |  | 2.52
BERÇÁRIO II | 8.5 | 3.2 | 2 |  |  |  | 54.4
FRALDÁRIO | 10.2 | 3.2 | 2 |  |  |  | 65.28
CORREDOR LAVANDERIA | 6.1 | 2.8 | 2 |  |  |  | 34.16
SANITÁRIOS - PRÓXIMO A LAVANDERIA | 37.99 | 2.8 | 2 |  |  |  | 212.744
FECHAMENTO DE ABERTURA DE PORTÃO NA CIRCULAÇÃO DENTO DA ESCOLA JOÃO XIII | 1 | 2.1 | 2 |  |  |  | 4.2
PLATIBANDA LAJE - FRALDÁRIO E BERÇÁRIO II | 23.85 | 1 | 2 |  |  |  | 47.7
PLATIBANDA REFEITÓRIO E COZINHA | 20.45 | 1 | 2 |  |  |  | 40.9
PLATIBANDA PARA AUMENTAR TELHADO - REFEITÓRIO | 9.5 | 0.5 | 2 |  |  |  | 9.5
PLATIBANDA SANITÁRIOS | 26.3 | 2.5 | 2 |  |  |  | 131.5
PAREDE DA RAMPA | 2.7 | 0.86 | 1 |  |  |  | 2.322
PAREDE DA RAMPA PARTE INCLINADA | 4.15 | 0.86 | 1 |  |  |  | 1.7845
TETO
SANITÁRIOS | 4.75 | 8.64 | 1 |  |  |  | 41.04
FRALDÁRIO | 4.7 | 3.95 | 1 |  |  |  | 18.565
BERÇÁRIO II | 2.3 | 3.8 | 1 |  |  |  | 8.74
6.3 | Emboço De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 20 Mm |  |  |  |  | m2 | 179.07
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | LADO
WC FEMININO - FECHAMENTO DE PORTA | 0.6 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1.26
FRALDÁRIO | 10.2 | 3.2 | 1 |  |  |  | 32.64
CORREDOR LAVANDERIA | 6.1 | 2.8 | 2 |  |  |  | 34.16
SANITÁRIOS - PRÓXIMO A LAVANDERIA | 37.99 | 2.8 | 1 |  |  |  | 106.372
SANITÁRIOS - ÁREA DO CHUVEIRO | 2.9 | 0.8 | 2 |  |  |  | 4.64
6.4 | Reboco Tipo Paulista De Argamassa De Cimento, Cal Hidratada Ch1 E Areia Média Ou Grossa Lavada No Traço 1:0.5:6, Espessura 25 Mm |  |  |  |  | m2 | 502.71
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | LADOS
WC FEMININO - FECHAMENTO DE PORTA | 0.6 | 2.1 | 1 |  |  |  | 1.26
BERÇÁRIO II | 8.5 | 3.2 | 2 |  |  |  | 54.4
FRALDÁRIO | 10.2 | 3.2 | 1 |  |  |  | 32.64
SANITÁRIOS - PRÓXIMO A LAVANDERIA | 37.99 | 2.8 | 1 |  |  |  | 106.372
FECHAMENTO DE ABERTURA DE PORTÃO NA CIRCULAÇÃO DENTO DA ESCOLA JOÃO XIII | 1 | 2.1 | 2 |  |  |  | 4.2
PLATIBANDA LAJE - FRALDÁRIO E BERÇÁRIO II | 23.85 | 1 | 2 |  |  |  | 47.7
PLATIBANDA REFEITÓRIO E COZINHA | 20.45 | 1 | 2 |  |  |  | 40.9
PLATIBANDA PARA AUMENTAR TELHADO - REFEITÓRIO | 9.5 | 0.5 | 2 |  |  |  | 9.5
PLATIBANDA SANITÁRIOS | 26.3 | 2.5 | 2 |  |  |  | 131.5
PAREDE DA RAMPA | 2.7 | 0.86 | 1 |  |  |  | 2.322
PAREDE DA RAMPA PARTE INCLINADA | 4.15 | 0.86 | 1 |  |  |  | 3.569
TETO
SANITÁRIOS | 4.75 | 8.64 | 1 |  |  |  | 41.04
FRALDÁRIO | 4.7 | 3.95 | 1 |  |  |  | 18.565
BERÇÁRIO II | 2.3 | 3.8 | 1 |  |  |  | 8.74
6.5 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 25X35 Cm Aplicadas A Meia Altura Das Paredes. Af_02/2023_Pe |  |  |  |  | m2 | 266.69
DESCRIÇÃO | PERIMETRO | LARGURA | ÁREA A DESCONTAR
SECRETÁRIA (PAREDE DE DRYWALL) | 3.9 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 3.72
SALA DOS PROFESSORES (PAREDE DE DRYWALL) | 3.9 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 3.72
DIRETORIA | 10.4 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 11.52
COORDENAÇÃO | 10.4 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 11.52
PRÉ I | 19.8 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 22.8
PRÉ II | 19.8 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 22.8
CIRCULAÇÃO (PROXIMO AO MATERNAL I ) | 15.1 | 1.2 | 3.6 |  |  |  | 14.52
MATERNAL I (PAREDE DE DRYWALL) | 4.95 | 1.2 | 3.6 |  |  |  | 2.34
MATERNAL I | 23.3 | 1.2 | 2.76 |  |  |  | 25.2
MATERNAL II | 19.4 | 1.2 | 2.88 |  |  |  | 20.4
BERÇARIO I | 16.79 | 1.2 | 1.92 |  |  |  | 18.228
BERÇARIO II | 26.1 | 1.2 | 1.92 |  |  |  | 29.4
ÁREA DE BANHO COM PIA (MATERNAL I) | 9.55 | 1.2 | 1.44 |  |  |  | 10.02
LAVANDERIA (DENTRO) | 27.2 | 1.2 | 3.9 |  |  |  | 28.74
ÁREA DESCOBERTA ( PRÓXIMO A COZINHA) | 10.6 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 11.76
ÁREAS DIVERSAS FALTANDO INTERNAS | [6 empty] | 30
6.6 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada De Dimensões 25X35 Cm Aplicadas Na Altura Inteira Das Paredes. Af_02/2023_Pe |  |  |  |  | m2 | 220.21
DESCRIÇÃO | PERIMETRO | ALTURA | ÁREA A DESCONTAR
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 5 | 3.2 | 2.78 |  |  |  | 13.22
BANHEIRO WC FEMININO INFANTIL | 6.3 | 3.2 | 1.26 |  |  |  | 18.9
BANHEIRO WC MASCULINO INFANTIL | 5.9 | 3.2 | 1.26 |  |  |  | 17.62
BANHEIRO WC (MATERNAL II) | 4.2 | 1.8 | 1.26 |  |  |  | 6.3
BANHEIRO WC (MATERNAL II) | 4.2 | 1.8 | 1.26 |  |  |  | 6.3
FRALDÁRIO | 12.2 | 3.2 | 2.88 |  |  |  | 36.16
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 13.24 | 2.8 | 2.64 |  |  |  | 34.432
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO (MURETA DO CHUVEIRO) | 1.4 | 1.29 |  |  |  |  | 1.806
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO (ESCADA) | 0.6 | 0.64 |  |  |  |  | 0.384
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 13.24 | 2.8 | 2.64 |  |  |  | 34.432
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO (MURETA DO CHUVEIRO) | 1.4 | 1.29 |  |  |  |  | 1.806
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO(ESCADA) | 0.6 | 0.64 |  |  |  |  | 0.384
PNE INFANTIL | 9.6 | 2.8 | 2.49 |  |  |  | 24.39
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 8.6 | 2.8 |  |  |  |  | 24.08
6.7 | Roda Parede Em Granito Cinza Andorinha 7X2Cm, Com Acabamento Abaulado Nos Dois Lados |  |  |  |  | m | 220.41
DESCRIÇÃO | PERIMETRO | DESCONTOS
RAMPA | 12.4 | 4.8 |  |  |  |  | 7.6
CIRCULAÇÃO | 43.1 | 25.25 |  |  |  |  | 17.85
CIRCULAÇÃO (EM FRENTE A DIRETORIA) | 11.6 | 9.85 |  |  |  |  | 1.75
SECRETÁRIA | 12.8 | 4.4 |  |  |  |  | 8.4
SALA DOS PROFESSORES | 20.25 | 4.2 |  |  |  |  | 16.05
PRÉ I | 19.8 | 2.8 |  |  |  |  | 17
PRÉ II | 19.8 | 2.8 |  |  |  |  | 17
DIRETORIA | 10.38 | 1.8 |  |  |  |  | 8.58
COORDENAÇÃO | 10.38 | 1.8 |  |  |  |  | 8.58
CIRCULAÇÃO (PRÓXIMO AO MATERNAL I ) | 15.1 | 3.6 |  |  |  |  | 11.5
MATERNAL I | 25.3 | 4.8 |  |  |  |  | 20.5
BERÇARIO I | 16.8 | 3.1 |  |  |  |  | 13.7
BERÇARIO II | 26.1 | 5.6 |  |  |  |  | 20.5
MATERNAL II | 23.3 | 6.3 |  |  |  |  | 17
MATERNAL II | 19.4 | 2.4 |  |  |  |  | 17
LAVANDERIA | 18.2 | 0.8 |  |  |  |  | 17.4
6.8 | Cerâmica 10 X 10 Cm, Branco Brilhante Ref Galeria Mesh Br Telada, Eliane, Strufaldi, Ceral, Empregando Argamassa Colante, Inclusive Rejuntamento Junta Plus Cinza Claro Esp. 3 Mm |  |  |  |  | m2 | 108.68
DESCRIÇÃO | PERÍMETRO | ALTURA | DESCONTOS
BARRADO (AMARELO E VERMELHO)
REFEITÓRIO | 21.91 | 1.2 | 7.32 |  |  |  | 18.972
PAREDE EXTERNA (PRÉ II) | 7.7 | 1.2 |  |  |  |  | 9.24
CALÇADA COBERTA | 16 | 1.2 | 2.04 |  |  |  | 17.16
PAREDE EXTERNA (PNE E SANITÁRIO DOS PROFESSORES) | 9.85 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 10.86
PAREDE EXTERNA DA LAVANDERIA | 5.85 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 6.06
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 15.05 | 1.2 | 0.96 |  |  |  | 17.1
ÁREAS DIVERSAS (EXTERNAS) | [6 empty] | 20
FAIXA DE CERÂMICA 10X10 DIVERSAS CORES
LAVATÓRIO DENTRO DO REFEITÓRIO (FRENTE) | 3.7 | 1.2 |  |  |  |  | 4.44
LAVATÓRIO DENTRO DO REFEITÓRIO (LATERAL) | 0.5 | 1.2 |  |  |  |  | 0.6
LAVATÓRIO DENTRO DO REFEITÓRIO (FUNDO) | 3.7 | 0.5 |  |  |  |  | 1.85
LAVATÓRIO DENTRO DO REFEITÓRIO (LATERAIS INTERNAS) | 8 | 0.3 |  |  |  |  | 2.4
6.9 | Parede Com Sistema Em Chapas De Gesso Para Drywall, Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Simples Para Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6 M2, Com Vãos. Af_07/2023_Ps |  |  |  |  | m2 | 50.34
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA
REPAROS NA REPARTIÇÃO NA SALA DO MATERNAL I | 4.95 | 2 |  |  |  |  | 9.9
CIRCULAÇÃO PARA O BERÇÁRIO | 2.65 | 3.2 |  |  |  |  | 8.48
DIRETORIA E COORDENAÇÃO | 7.55 | 3.2 |  |  |  |  | 24.16
REPAROS NA REPARTIÇÃO DA SALA DOS PROFESSORES | 3.9 | 2 |  |  |  |  | 7.8
7 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS
7.1 | Padrão De Entrada De Energia Elétrica, Trifásico, Entrada Aérea, A 4 Fios, Carga Instalada Em Muro De 57001 Até 75000W - 220/127V |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PADRÃO DE ENTRADA NOVO | 1 | [5 empty] | 1
7.2 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 30 Disjuntores Din 150A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
QUADRO GERAL | 2 | [5 empty] | 2
7.3 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 125A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR GERAL | 1 | [5 empty] | 1
7.4 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR PARA O AR CONDICIONADO | 2 | [5 empty] | 2
7.5 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 8
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR PARA O AR DAS SALAS DE AULA | 8 | [5 empty] | 8
7.6 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR PARA ILUMINAÇÃO | 2 | [5 empty] | 2
7.7 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR PARA AS TOMADAS | 2 | [5 empty] | 2
7.8 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR PARA TOMADAS DA COZINHA | 1 | [5 empty] | 1
7.9 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 7
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR PARA CADA CHUVEIRO | 7 | [5 empty] | 7
7.10 | Mini-Disjuntor Tripolar 80A, Curva C, 5Ka, 127/220Vca, Referência Siemens, Ge, Schneider Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISJUNTOR GERAL | 1 | [5 empty] | 1
7.11 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Sobrepor, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 |  |  |  |  | un | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
QUADRO PARA OS DISJUNTORES DO CHUVEIROS | 1 | [5 empty] | 1
7.12 | Dispositivo De Proteção Contra Surto (Dps) Bipolar, 40Ka, 275Vca, Referência Siemens, Steck, Clamper Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 6
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO | 6 | [5 empty] | 6
7.13 | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 25,0Mm2 |  |  |  |  | m | 60
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CABO PARA O QUADRO GERAL ATÉ O QUADRO DOS CHUVEIROS | 60 | [5 empty] | 60
7.14 | Cabo De Cobre Termoplástico (Pvc) Flexível Isolado 0,60/1Kv, Antichama, Hepr 90ºc ? 35,0Mm2 |  |  |  |  | m | 50
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CABO DO PADRÃO ATÉ A CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO | 50 | [5 empty] | 50
7.15 | Luminaria Sobrepor Compl., Corpo Ch. Aço Pintada Branca, Refletor Aletas Parabólicas Alum.Alta Pureza E Refletância Inclusive 2 Lâmpadas Led T8 20W Temp. De Cor 5000K Bivolt C/ 1,20M - Ref. Cs232Al-N - Ames, 2447 - Lumavi Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 39
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
SECRETÁRIA | 1 | [5 empty] | 1
SALA DOS PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
CIRCULAÇÃO | 4 | [5 empty] | 4
RAMPA | 1 | [5 empty] | 1
PRÉ I | 2 | [5 empty] | 2
PRÉ II | 2 | [5 empty] | 2
CIRCULAÇÃO EM FRENTE A SALA DA DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
CIRCULAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
MATERNAL I | 2 | [5 empty] | 2
BERÇARIO I | 2 | [5 empty] | 2
BERÇARIO II | 4 | [5 empty] | 4
FRALDÁRIO I | 1 | [5 empty] | 1
DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
COORDENAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
MATERNAL II - 01 | 2 | [5 empty] | 2
MATERNAL II - 02 | 2 | [5 empty] | 2
MATERNAL II - ÁREA COM LAVATÓRIO | 1 | [5 empty] | 1
COZINHA | 3 | [5 empty] | 3
REFEITÓRIO | 3 | [5 empty] | 3
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 3 | [5 empty] | 3
7.16 | Luminária Tipo Plafon Em Plástico, De Sobrepor, Sem Lâmpada, Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 16
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CALÇADA COBERTA | 5 | [5 empty] | 5
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 4 | [5 empty] | 4
CORETO | 1 | [5 empty] | 1
7.17 | Lâmpada Compacta De Led 10 W, Base E27 - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024 |  |  |  |  | un | 22
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL | 4 | [5 empty] | 4
DESPENSA | 1 | [5 empty] | 1
CALÇADA COBERTA | 5 | [5 empty] | 5
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 4 | [5 empty] | 4
CORETO | 1 | [5 empty] | 1
7.18 | Ponto Padrão De Luz No Teto - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.2M) E Caixa Pvc 4X4" (1 Und) |  |  |  |  | und | 54
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CIRCULAÇÃO | 4 | [5 empty] | 4
CIRCULAÇÃO EM FRENTE A DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
RAMPA | 1 | [5 empty] | 1
BERÇARIO II | 4 | [5 empty] | 4
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
COORDENAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
COZINHA | 3 | [5 empty] | 3
CALÇADA COBERTA | 5 | [5 empty] | 5
REFEITÓRIO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 4 | [5 empty] | 4
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 3 | [5 empty] | 3
MATERNAL II | 5 | [5 empty] | 5
PRÉ I | 2 | [5 empty] | 2
PRÉ II | 2 | [5 empty] | 2
BERÇÁRIO I | 2 | [5 empty] | 2
WC INFANTIL (FEMININO E MASCULINO) | 2 | [5 empty] | 2
SECRETÁRIA | 1 | [5 empty] | 1
SALA DOS PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
CORETO | 1 | [5 empty] | 1
7.19 | Ponto Padrão De Interruptor De 1 Tecla Intermediário - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (3.3M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (15.8M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) |  |  |  |  | und | 13
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
COORDENAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
CIRCULAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
REFEITÓRIO | 1 | [5 empty] | 1
CALÇADA COBERTA | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 2 | [5 empty] | 2
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
7.20 | Interruptor De Uma Tecla Simples 10A/250V, Com Placa 4X2" |  |  |  |  | und | 13
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
COORDENAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
CIRCULAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
REFEITÓRIO | 1 | [5 empty] | 1
CALÇADA COBERTA | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 2 | [5 empty] | 2
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
7.21 | Ponto Padrão De Tomada 2 Pólos Mais Terra - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (5.0M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) |  |  |  |  | und | 54
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DIRETORIA | 3 | [5 empty] | 3
COORDENAÇÃO | 3 | [5 empty] | 3
MATERNAL I | 3 | [5 empty] | 3
BERÇÁRIO I | 3 | [5 empty] | 3
BERÇÁRIO II | 3 | [5 empty] | 3
SALA DOS PROFESSORES | 3 | [5 empty] | 3
SECRETÁRIA | 3 | [5 empty] | 3
PRÉ I | 3 | [5 empty] | 3
PRÉ II | 3 | [5 empty] | 3
MATERNAL II | 6 | [5 empty] | 6
CALÇADA COBERTA | 2 | [5 empty] | 2
REFEITÓRIO | 2 | [5 empty] | 2
REFEITÓRIO - FILTRO | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 3 | [5 empty] | 3
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 2 | [5 empty] | 2
COZINHA | 5 | [5 empty] | 5
TOMADA PARA REFLETORES | 6 | [5 empty] | 6
7.22 | Tomada Padrão Brasileiro Linha Branca, Nbr 14136 (1 Módulos) - 2 Polos + Terra 20A/250V, Inclusive Suporte E Placa 4X2" |  |  |  |  | und | 54
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DIRETORIA | 3 | [5 empty] | 3
COORDENAÇÃO | 3 | [5 empty] | 3
MATERNAL I | 3 | [5 empty] | 3
BERÇÁRIO I | 3 | [5 empty] | 3
BERÇÁRIO II | 3 | [5 empty] | 3
SALA DOS PROFESSORES | 3 | [5 empty] | 3
SECRETÁRIA | 3 | [5 empty] | 3
PRÉ I | 3 | [5 empty] | 3
PRÉ II | 3 | [5 empty] | 3
MATERNAL II | 6 | [5 empty] | 6
CALÇADA COBERTA | 2 | [5 empty] | 2
REFEITÓRIO | 2 | [5 empty] | 2
REFEITÓRIO - FILTRO | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 3 | [5 empty] | 3
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 2 | [5 empty] | 2
COZINHA | 5 | [5 empty] | 5
TOMADA PARA REFLETORES | 6 | [5 empty] | 6
7.23 | Ponto Padrão De Tomada Para Chuveiro Elétrico - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (9.0M), Fio Isolado Pvc De 6.0Mm2 (32.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) |  |  |  |  | und | 8
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
7.24 | Tomada Alta De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_03/2023 |  |  |  |  | un | 8
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
7.25 | Ponto Padrão De Tomada Para Ar Refrigerado - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (6.0M), Fio Isolado Pvc De 4.0Mm2 (21.6M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) |  |  |  |  | und | 11
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
COORDENAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
BERÇÁRIO I | 1 | [5 empty] | 1
BERÇÁRIO II | 1 | [5 empty] | 1
SECRETÁRIA/ SALA DOS PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
PRÉ I | 1 | [5 empty] | 1
PRÉ II | 1 | [5 empty] | 1
MATERNAL I | 1 | [5 empty] | 1
MATERNAL II | 2 | [5 empty] | 2
7.26 | Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019 |  |  |  |  | un | 11
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DIRETORIA | 1 | [5 empty] | 1
COORDENAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
SALAS DE AULAS | 7 | [5 empty] | 7
SECRETÁRIA | 1 | [5 empty] | 1
SALA DOS PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
7.27 | Fornecimento E Instalação De Cabo De Rede Par Trançado 4 Pares Categoria 5E |  |  |  |  | m | 100
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CABO PARA INTERNET | 100 | [5 empty] | 100
7.28 | Ponto Para Iluminação De Emergência Completo, Incluso Luminária, Ponto De Iluminação E Tomada |  |  |  |  | und | 28
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
EM CIMA DAS PORTAS | 23 | [5 empty] | 23
NOS CORREDORES | 5 | [5 empty] | 5
7.29 | Fornecimento E Instalação De Refletor De Led Com Potencia De 300W, Bivolt, Cor Branco Frio Com Grau De Proteção Ip 66. |  |  |  |  | und | 6
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
REFLETOR ÁREA EXTERNA | 6 | [5 empty] | 6
7.30 | Relé Fotoelétrico Para Comando De Iluminação Externa 1000 W - Fornecimento E Instalação. Af_08/2020 |  |  |  |  | un | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
RELÉ PARA OS REFLETORES | 1 | [5 empty] | 1
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS
8.1 | Reservatório De Polietileno De 2.000 L, Exclusive Adaptadores Com Flanges De Pvc E Torneira De Bóia |  |  |  |  | und | 3
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CAIXA D'ÁGUA | 3 | [5 empty] | 3
8.2 | Registro De Gaveta Bruto Abnt Diâmetro 1.1/2" (40Mm) ? Docol, Deca Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 4
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
REGISTRO CAIXA D'ÁGUA | 4 | [5 empty] | 4
8.3 | Ponto Para Esgoto Primário (Vaso Sanitário) |  |  |  |  | pt | 12
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
WC INFANTIL MATERNAL II | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
8.4 | Ponto De Água Fria (Lavatório, Tanque, Pia De Cozinha, Etc...) |  |  |  |  | pt | 33
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
VASO SANITÁRIO
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
LAVATÓRIO
WC FEMININO INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
REFEITÓRIO | 6 | [5 empty] | 6
REFEITÓRIO - FILTRO | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
TANQUE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
MAQUINA DE LAVAR
LAVANDERIA | 2 | [5 empty] | 2
PIA
COZINHA | 2 | [5 empty] | 2
8.5 | Ponto Para Esgoto Secundário (Pia, Lavatório, Mictório, Tanque, Bidê, Etc...) |  |  |  |  | pt | 19
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
LAVATÓRIO
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
NOVO PONTO LAVATÓRIO WC FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO - BANHEIRA | 1 | [5 empty] | 1
REFEITÓRIO | 3 | [5 empty] | 3
REFEITÓRIO - FILTRO | 1 | [5 empty] | 1
TANQUE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
MAQUINA DE LAVAR
LAVANDERIA | 2 | [5 empty] | 2
8.6 | Ponto Para Ralo Sifonado, Inclusive Ralo Sifonado 100 X 40 Mm C/ Grelha Em Pvc |  |  |  |  | pt | 13
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO (DENTRO DO CHUVEIRO) | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO (PISO) | 1 | [5 empty] | 1
WC FEMININO INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
PRÓXIMO LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
LAVATÓRIO DA CANTINA | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO (DENTRO DO CHUVEIRO) | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO (PISO) | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO (DENTRO DO CHUVEIRO) | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO (PISO) | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 1 | [5 empty] | 1
8.7 | Caixas De Inspeção De Alv. Blocos Concreto 9X19X39Cm, Dim, 60X60Cm E Hmáx = 1M, Com Tampa De Conc. Esp. 5Cm, Lastro De Conc. Esp. 10Cm, Revest Intern. C/ Chapisco E Reboco Impermeabilizado, Incl. Escavação, Reaterro E Enchimento |  |  |  |  | und | 5
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CAIXA DE INSPEÇÃO PROXIMO A LAVANDERIA - COLOCAR FORA DA ÁREA COBERTA DE RECREAÇÃO | 1 | [5 empty] | 1
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESGOTO DOS BANHEIROS | 1 | [5 empty] | 1
CAIXA DE INSPEÇÃO - DRENAGEM COZINHA | 1 | [5 empty] | 1
CAIXA DE INSPEÇÃO - DRENAGEM BANHEIRO | 1 | [5 empty] | 1
CAIXA DE INSPEÇÃO - DRENAGEM FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
8.8 | Ponto Com Registro De Pressão (Chuveiro, Caixa De Descarga, Etc...) |  |  |  |  | pt | 8
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
CHUVEIRO
FRALDÁRIO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
8.9 | Ponto De Torneira De Jardim (Para Praças) |  |  |  |  | pt | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
TORNEIRA NO PATIO EXTERNO | 2 | [5 empty] | 2
8.10 | Tubo De Pvc Rígido Soldável Branco, Para Esgoto, Série Normal, Diâmetro 100Mm (4"), Inclusive Conexões |  |  |  |  | m | 57
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
TUDO DE QUEDA PARA DRENAGEM - COZINHA | 6 | [5 empty] | 6
TUBO DE QUEDA PARA DRENAGEM - EMBAIXO DO FRALDÁRIO | 9 | [5 empty] | 9
TUBO DE QUEDA PARA DRENAGEM - FRALDÁRIO | 6 | [5 empty] | 6
TUDO DE QUEDA PARA DRENAGEM - BANHEIROS | 6 | [5 empty] | 6
DRENAGEM - RAMPA | 30 | [5 empty] | 30
8.11 | Canaleta No Piso Em Concreto Simples Com Dimensões Internas De 20 X 10 Cm E Grelha Em Ferro Diam. 1/2" A Cada 3 Cm Fixados Em Cantoneira De 3/4" X 1/8" Apoiada Sobre Requadro Em Cantoneira De 1" X 3/16" |  |  |  |  | m | 16.48
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
DRENAGEM PROXIMO A RAMPA | 4.48 | [5 empty] | 4.48
9 | LOUÇAS, PEDRAS, METAIS, ESPELHOS E ACESSORIOS
9.1 | Bacia Convencional Infantil De Louça Branca - Studio Kids - Deca Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação |  |  |  |  | und | 12
DESCRIÇÃO | ÁREA
WC INFANTIL FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL MATERNAL II | 2 | [5 empty] | 2
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
9.2 | Bacia Sanitária De Louça Branca Com Caixa Acoplada E Válvula De Acionamento Simples - Izy - Deca, Celite Ou Equivalente, Inclusive Assento Plástico, Tubo De Ligação Metal Cromado Com Canopla, Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Anel De Vedação E Parafusos Para Fixação |  |  |  |  | und | 2
DESCRIÇÃO | ÁREA
SANITÁRIO PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
9.3 | Lavatório De Louça Branca Sem Coluna, Padrão Popular - Colibri - Logasa Ou Equivalente, Inclusive Sifão Em Pvc Rígido 1? X1/2?, Válvula Em Pvc 1?, Engate Flexível Em Pvc 1/2" X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira |  |  |  |  | und | 4
DESCRIÇÃO | ÁREA
LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
9.4 | Lavatório De Louça Branca Com Coluna Suspensa, Vogue Plus Confort - L51+Cs1V Para Portadores De Necessidades Especiais - Deca, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metal Cromado 1? X 1/2", Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm E Parafusos Para Fixação, Exclusive Torneira |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | ÁREA
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
9.5 | Cuba De Louça Branca De Embutir Redonda, 36Cm - L-41 ? Deca Ou Equivalente, Inclusive Válvula De Saída Cromada 1?, Sifão Em Metálico Tipo Copo Cromado 1? X 1/2" E Engate Flexível Trançado Inox 1/2? X 30Cm, Exclusive Torneira |  |  |  |  | und | 7
DESCRIÇÃO | ÁREA
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
9.6 | Bancada De Granito Tipo Cinza Andorinha, Com Espessura De 2 Cm, Com Acabamento Polido, Inclusive Chumbamento Na Alvenaria, Exclusive Cantoneira De Apoio |  |  |  |  | m2 | 9.83
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO - CHUVEIRO | 0.15 | 1.4 |  |  |  |  | 0.21
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 0.5 | 2 |  |  |  |  | 1
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO - CHUVEIRO | 0.15 | 1.4 |  |  |  |  | 0.21
SANITÁRIO PROFESSORES | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  | 0.4
COZINHA | 0.6 | 3.4 |  |  |  |  | 2.04
COZINHA | 0.7 | 4.8 |  |  |  |  | 3.36
FRALDÁRIO | 0.7 | 2.3 |  |  |  |  | 1.61
9.7 | Torneira Bica Baixa De Mesa Para Lavatório Pressmatic Alfa - Docol, Decamatic Smart - Deca Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 13
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
WC MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
WC FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
WC PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
9.8 | Chuveiro Elétrico Tipo Ducha Lorenzet Ou Corona |  |  |  |  | und | 8
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO - DUCHA ELÉTRICA PARA BANHEIRA | 1 | [5 empty] | 1
9.9 | Ducha Manual Acqua Jet , Linha Aquarius, Com Registro Ref.C 2195, Marcas De Referência Fabrimar, Deca Ou Docol |  |  |  |  | und | 14
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
DUCHA HIGIÊNICA
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
WC FEMININO INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
WC MASCULINO INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL PRÓXIMO AO MATERNAL II | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
9.10 | Tanque Simples Em Mármore Sintético 60X50Cm Com Um Bojo 34 Litros, Inclusive Vávula Em Pvc 2.1/4? Com Unho, Sifão Sanfonado Em Pvc Ajustável Flexível Multiuso 66 Cm E Parafusos De Fixação |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
TANQUE - FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
9.11 | Torneira Angular De Acionamento Restrito Para Jardim, 3/4" ? Docol Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 3
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
TORNEIRA NO PÁTIO EXTERNO | 2 | [5 empty] | 2
TORNEIRA NA ÁREA SEM COBERTURA - PRÓXIMO A COZINHA | 1 | [5 empty] | 1
9.12 | Banheira Plástica Rígida Branca, De Embutir, Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
9.13 | Torneira Cromada 1/2" Ou 3/4" Para Tanque, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 |  |  |  |  | un | 3
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
LAVANDERIA | 2 | [5 empty] | 2
9.14 | Torneira De Parede De Cozinha Bica Alta 360º Gali - Docol Ou Equivalente |  |  |  |  | und | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
COZINHA | 2 | [5 empty] | 2
9.15 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 |  |  |  |  | un | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
9.16 | Barra De Apoio Reta, Em Aço Inox Polido Aisi 304, Comprimento 40 Cm, Conforme Requisitos De Acessibilidade Da Nbr 9050 - Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 3
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PNE INFANTIL - (LADO DE DENTRO DA PORTA) | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL - PRÓXIMO AO LAVATÓRIO | 2 | [5 empty] | 2
9.17 | Barra De Apoio Reta, Em Aço Inox Polido Aisi 304, Comprimento 80 Cm, Conforme Requisitos De Acessibilidade Da Nbr 9050 - Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PNE INFANTIL - HORIZONTAL PRÓXIMO A BACIA SANITÁRIA | 2 | [5 empty] | 2
9.18 | Barra De Apoio Reta, Em Aço Inox Polido Aisi 304, Comprimento 60 Cm, Conforme Requisitos De Acessibilidade Da Nbr 9050 - Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PNE INFANTIL - BARRA VERTICAL LADO DO CHUVEIRO | 1 | [5 empty] | 1
9.19 | Barra De Apoio Reta, Em Aço Inox Polido Aisi 304, Comprimento 70 Cm, Conforme Requisitos De Acessibilidade Da Nbr 9050 - Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 3
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PNE INFANTIL - BARRA VERTICAL DO LADO NA BACIA SANITÁRIA | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL - BARRA HORIZONTAL DO LADO DO CHUVEIRO | 1 | [5 empty] | 1
PNE INFANTIL - BARRA VERTICAL DO LADO DO BANCO ARTICULADO | 1 | [5 empty] | 1
9.20 | Divisória Sanitária De Granito Cinza Andorinha Esp. 3 Cm, Assentada Com Argamassa De Cimento E Areia No Traço 1:3 |  |  |  |  | m2 | 15.25
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA | DESCONTO
FRALDÁRIO | 0.6 | 1.2 | 0.72 | 0 |  |  | 0.72
FRALDÁRIO - CHUVEIRO | 0.7 | 1.8 | 1.26 | 0 |  |  | 1.26
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 4.15 | 1.2 | 4.98 | 2.16 |  |  | 2.82
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO - LADO DO CHUVEIRO | 0.87 | 1.8 | 1.566 | 0 |  |  | 1.566
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 4.15 | 1.2 | 4.98 | 2.16 |  |  | 2.82
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO - LADO DO CHUVEIRO | 0.87 | 1.8 | 1.566 | 0 |  |  | 1.566
SANITÁRIO PROFESSORES | 3.1 | 1.8 | 5.58 | 1.08 |  |  | 4.5
9.21 | Barra De Apoio Em Inox, Diametro Minimo 3 Cm, Em Aço Inox |  |  |  |  | m | 7.5
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | OBS
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 1.4 | MURETA DO CHUVEIRO |  |  |  |  | 1.4
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 1.4 | MURETA DO CHUVEIRO |  |  |  |  | 1.4
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 1.6 | GUARDA CORPO DO CHUVEIRO |  |  |  |  | 1.6
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 1.6 | GUARDA CORPO DO CHUVEIRO |  |  |  |  | 1.6
FRALDÁRIO | 1.5 | GUARDA CORPO DO CHUVEIRO |  |  |  |  | 1.5
9.22 | Espelho Para Banheiros Espessura 4 Mm, Incluindo Chapa Compensada 10 Mm, Moldura De Alumínio Em Perfil L 3/4", Fixado Com Parafusos Cromados |  |  |  |  | m2 | 1.95
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | ALTURA | QUANTIDADE
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 0.4 | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.6
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 0.4 | 0.5 | 3 |  |  |  | 0.6
SANITÁRIO PNE | 0.5 | 0.9 | 1 |  |  |  | 0.45
SANITÁRIO PROFESSORES | 0.5 | 0.6 | 1 |  |  |  | 0.3
9.23 | Fita 3M Colante Antiderrapante Para Piso, Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | m | 5.4
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO - ESCADA DO CHUVEIRO | 1.2 | [5 empty] | 1.2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO - ESCADA DO CHUVEIRO | 1.2 | [5 empty] | 1.2
FRALDÁRIO | 3 | [5 empty] | 3
9.24 | Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020 |  |  |  |  | un | 14
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL FEMININO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANITIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL PRÓXIMO AO MATERNAL II | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 2 | [5 empty] | 2
9.25 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 Ml, Incluso Fixação. Af_01/2020 |  |  |  |  | un | 14
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL FEMINIO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 3 | [5 empty] | 3
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 3 | [5 empty] | 3
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
REFEITÓRIO | 2 | [5 empty] | 2
9.26 | Toalheiro Tipo Dispenser Para Papel Toalha Interfolhado - Fornecimento E Instalação |  |  |  |  | und | 11
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL FEMINIO | 1 | [5 empty] | 1
WC INFANTIL MASCULINO | 1 | [5 empty] | 1
LAVATÓRIO MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
BANHEIRO DOS PROFESSORES | 1 | [5 empty] | 1
REFEITÓRIO | 1 | [5 empty] | 1
9.27 | Saboneteira De Parede Em Metal Cromado, Incluso Fixação. Af_01/2020 |  |  |  |  | un | 7
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
9.28 | Cabide Simples De Um Gancho, Linha Versailles, Ref. 08, Acabamento Cromado, Da Moldenox, Docol Ou Deca |  |  |  |  | und | 88
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
FRALDÁRIO | 3 | [5 empty] | 3
BERÇARIO II | 15 | [5 empty] | 15
BERÇARIO I | 10 | [5 empty] | 10
MATERNAL I | 20 | [5 empty] | 20
MATERNAL II | 20 | [5 empty] | 20
MATERNAL II | 15 | [5 empty] | 15
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 2 | [5 empty] | 2
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 2 | [5 empty] | 2
PNE INFANTIL | 1 | [5 empty] | 1
10 | COBERTURA E FORRO
10.1 | Trama De Madeira Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 |  |  |  |  | m2 | 422.39
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA
COZINHA | 10.8 | 3.8 |  |  |  |  | 41.04
FRALDÁRIO E BERÇARIO II | 7.15 | 3.8 |  |  |  |  | 27.17
REFEITÓRIO | 9.5 | 5.45 |  |  |  |  | 51.775
ÁREA COBERTA - RECREAÇÃO E LAVANDERIA | 17.6 | 4.4 |  |  |  |  | 77.44
BANHEIROS | 8.39 | 4.45 |  |  |  |  | 37.3355
TELHADO DA ESCOLA PRÉDIO ANTIGO | 19.75 | 9.5 |  |  |  |  | 187.625
10.2 | Cobertura Nova De Telhas Onduladas De Fibrocimento 8.0Mm, Inclusive Cumeeiras E Acessórios De Fixação |  |  |  |  | m2 | 310.89
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA
COBERTURA EXISTENTE - TROCAS DE TELHAS - PREDIO MAIS NOVO |  |  | 123.26 |  |  |  | 123.26
TELHADO DA ESCOLA PRÉDIO ANTIGO | 19.75 | 9.5 |  |  |  |  | 187.625
10.3 | Cobertura Em Telha Ondulada De Alumínio, Esp. 0.5Mm, Inclusive Acessórios De Fixação |  |  |  |  | m2 | 256.38
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA
COZINHA | 10.8 | 3.8 |  |  |  |  | 41.04
FRALDÁRIO E BERÇARIO II | 7.15 | 3.8 |  |  |  |  | 27.17
CANTINA | 9.5 | 5.45 |  |  |  |  | 51.775
ÁREA COBERTA - RECREAÇÃO E LAVANDERIA | 17.6 | 4.4 |  |  |  |  | 77.44
BANHEIROS | 8.39 | 4.45 |  |  |  |  | 37.3355
TELHADO DA RAMPA | 9.65 | 2.24 |  |  |  |  | 21.616
10.4 | Trama De Aço Composta Por Terças Para Telhados De Até 2 Águas Para Telha Ondulada De Fibrocimento, Metálica, Plástica Ou Termoacústica, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 |  |  |  |  | m2 | 87.56
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA
PASSEIO COBERTO - PRÓXIMO A CANTINA | 9.5 | 4.39 |  |  |  |  | 41.705
PASSEIO COBERTO - PRÓXIMO A CANTINA | 6.06 | 4 |  |  |  |  | 24.24
TELHADO DA RAMPA | 9.65 | 2.24 |  |  |  |  | 21.616
10.5 | Cobertura Com Telha Em Aço Galvalume Trapezoidal 40, Espessura: 0.50 Mm, Pintura Cor Branca Nas Duas Faces, Inclusive Acessório De Fixação -Santo André, Eternit, Metform Ou Equivalente |  |  |  |  | m2 | 65.95
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA
PASSEIO COBERTO - PRÓXIMO A CANTINA | 9.5 | 4.39 |  |  |  |  | 41.705
PASSEIO COBERTO - PRÓXIMO A CANTINA | 6.06 | 4 |  |  |  |  | 24.24
10.6 | Rufo De Chapa Metálica Nº 26 Com Largura De 30 Cm |  |  |  |  | m | 115.38
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
FRALDÁRIO E BERÇARIO II | 15.05 | [5 empty] | 15.05
COZINHA | 18.7 | [5 empty] | 18.7
CANTINA | 20.4 | [5 empty] | 20.4
PASSEIO COBERTO - PRÓXIMO A CANTINA | 18.34 | [5 empty] | 18.34
BANHEIROS | 16.49 | [5 empty] | 16.49
ÁREA COBERTA - RECREAÇÃO E LAVANDERIA | 26.4 | [5 empty] | 26.4
10.7 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 |  |  |  |  | m | 26.34
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
FRALDÁRIO E BERÇARIO II | 7.15 | [5 empty] | 7.15
COZINHA | 10.8 | [5 empty] | 10.8
BANHEIROS | 8.39 | [5 empty] | 8.39
10.8 | Chapim (Rufo Capa) Em Aço Galvanizado, Corte 33. Af_11/2020 |  |  |  |  | m | 159.6
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
RUFO TELHADO EXISTENTE | 70.1 | [5 empty] | 70.1
FRALDÁRIO E BERÇARIO II | 15.05 | [5 empty] | 15.05
MURO ENTRE FRALDÁRIO E COZINHA | 1.5 | [5 empty] | 1.5
COZINHA | 18.7 | [5 empty] | 18.7
CANTINA | 9.5 | [5 empty] | 9.5
BANHEIROS | 27.15 | [5 empty] | 27.15
ÁREA COBERTA - RECREAÇÃO E LAVANDERIA | 17.6 | [5 empty] | 17.6
10.9 | Chapim Sobre Muros Lineares, Em Granito Ou Mármore, L = 25 Cm, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af_11/2020 |  |  |  |  | m | 29.25
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
FACHADA FRONTAL | 27.75 | [5 empty] | 27.75
CHAPIM EM CIMA DA MURETA DO PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA | 1.5 | [5 empty] | 1.5
10.10 | Forro Em Réguas De Pvc, Frisado, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura Bidirecional De Fixação. Af_08/2023_Ps |  |  |  |  | m2 | 147.04
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA
COZINHA | 10.8 | 3.95 |  |  |  |  | 42.66
CANTINA | 9.5 | 4.65 |  |  |  |  | 44.175
ÁREA COBERTA - RECREAÇÃO E LAVANDERIA | 17.45 | 3.45 |  |  |  |  | 60.2025
10.11 | Cobertura Nova De Telhas Cerâmicas Tipo Capa E Canal Inclusive Cumeeiras (Telhas Compradas Na Fábrica, Posto Obra) |  |  |  |  | m2 | 8
DESCRIÇÃO | ÁREA
TELHADO DO CORETO | 8 | [5 empty] | 8
10.12 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 100 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019 |  |  |  |  | m | 19.75
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO
CALHA DO TELHADO DO PREDIO ANTIGO | 19.75 | [5 empty] | 19.75
11 | PINTURA
11.1 | Emassamento De Paredes E Forros, Com Duas Demãos De Massa Corrida, Referência Suvinil, Coral, Metalatex Ou Equivalente, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente |  |  |  |  | m2 | 269.63
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | VÃOS A DESCONTAR
TETO
MATERNAL I E CIRCULAÇÃO | 4.95 | 8.8 |  |  |  |  | 43.56
SALA DOS PROFESSORES E SECRETÁRIA - REPAROS | 3.9 | 3 |  |  |  |  | 11.7
COZINHA | 4.65 | 2.1 |  |  |  |  | 9.765
MATERNAL II | 5.65 | 6 |  |  |  |  | 33.9
MATERNAL II | 3.7 | 6 |  |  |  |  | 22.2
MATERNAL II - ÁREA COM BANHEIROS | 3.25 | 3.15 |  |  |  |  | 10.2375
BERÇARIO I | 3.95 | 4.4 |  |  |  |  | 17.38
BERÇARIO II | 4.7 | 8.35 |  |  |  |  | 39.245
TETO REPAROS GERAIS | [6 empty] | 20
PAREDES
MATERNAL I - PAREDE EM DRYWALL | 4.95 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 6.225
CIRCULAÇÃO - PAREDE EM DRYWALL | 7.55 | 1.5 | 2.4 |  |  |  | 8.925
BERÇARIO I - PAREDE EM DRYWALL | 2.63 | 1.5 | 1.2 |  |  |  | 2.745
SALA DOS PROFESSORES - PAREDE EM DRYWALL | 3.9 | 1.5 | 1.35 |  |  |  | 4.5
SECRETARIA - PAREDE EM DRYWALL | 3.9 | 1.5 | 1.35 |  |  |  | 4.5
DIRETORIA E COORDENAÇÃO - PAREDE EM DRYWALL | 4.65 | 1.5 | 4.6 |  |  |  | 2.375
CIRCULAÇÃO - PAREDE EM DRYWALL | 4.65 | 1.5 | 4.6 |  |  |  | 2.375
REPAROS GERAIS EM PAREDES | [6 empty] | 30
11.2 | Lixamento Manual De Parede Com Pintura Pva Para Nivelamento E Preparo Da Superfície Para Recebimento De Nova Camada De Tinta |  |  |  |  | m2 | 1701.56
DESCRIÇÃO | ÁREA
PAREDE INTERNA | 975.35 | [5 empty] | 975.35
PAREDE EXTERNA | 726.21 | [5 empty] | 726.21
11.3 | Pintura Em Paredes E Forros, Aplicação Manual, Com Três Demãos De Tinta Látex Premium, Referência Suvinil, Coral E Metalatex, Inclusive Uma Demão De Liquido Selador Pva, Referência Suvinil, Coral Ou Metalatex Ou Equivalente |  |  |  |  | m2 | 1196.35
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | LARGURA | ALTURA | DESCONTOS
TETO
PRÉ II | 6 | 3.9 |  |  |  |  | 23.4
PRÉ I | 6 | 3.9 |  |  |  |  | 23.4
RAMPA | 4.2 | 2 |  |  |  |  | 8.4
SECRETARIA | 2.5 | 3.9 |  |  |  |  | 9.75
SALA DOS PROFESSORES | [6 empty] | 22.67
WC PROFESSORES | 1.5 | 1 |  |  |  |  | 1.5
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL | 20.05 | 1.5 |  |  |  |  | 30.075
CIRCULAÇÃO | 4.65 | 1.15 |  |  |  |  | 5.3475
DIRETORIA | 2.91 | 2.28 |  |  |  |  | 6.6348
COORDENAÇÃO | 2.91 | 2.28 |  |  |  |  | 6.6348
CIRCULAÇÃO | 6.55 | 1 |  |  |  |  | 6.55
MATERNAL I | 7.71 | 4.95 |  |  |  |  | 38.1645
BERÇÁRIO I | [6 empty] | 15.7
BERÇÁRIO II | 8.35 | 4.7 |  |  |  |  | 39.245
FRALDÁRIO | 3.8 | 2.3 |  |  |  |  | 8.74
WC INFANTIL FEMININO | 1.5 | 1.65 |  |  |  |  | 2.475
WC INFANTIL MASCULINO | 1.5 | 1.45 |  |  |  |  | 2.175
MATERNAL II | 6 | 5.65 |  |  |  |  | 33.9
MATERNAL II | 6 | 3.7 |  |  |  |  | 22.2
BANHEIROS MATERNAL II | 3.25 | 3.15 |  |  |  |  | 10.2375
COZINHA | 4.65 | 2.15 |  |  |  |  | 9.9975
DESPENSA | 3.5 | 2.25 |  |  |  |  | 7.875
CIRCULAÇÃO LAVANDERIA | 4.6 | 1.2 |  |  |  |  | 5.52
SANITÁRIO INFANTIL FEMININO | 4.45 | 2.17 |  |  |  |  | 9.6565
SANITÁRIO INFANTIL MASCULINO | 4.45 | 2.17 |  |  |  |  | 9.6565
PNE INFANTIL | 2.4 | 2.4 |  |  |  |  | 5.76
BANHEIRO PROFESSORES | 2.4 | 1.9 |  |  |  |  | 4.56
SALAS DO JOÃO XXIII-Sala 01 | 5 | 8 |  |  |  |  | 40
SALAS DO JOÃO XXIII-Sala 02 | 5 | 8 |  |  |  |  | 40
PAREDES
PRÉ II | 19.8 |  | 2 | 3.8 |  |  | 35.8
PRÉ I | 19.8 |  | 2 | 3.8 |  |  | 35.8
RAMPA | 12.4 |  | 3.2 | 10.08 |  |  | 29.6
SECRETARIA | 12.8 |  | 2 | 5.05 |  |  | 20.55
SALA DOS PROFESSORES | 20.25 |  | 2 | 5.6 |  |  | 34.9
CIRCULAÇÃO PRINCIPAL | 43.1 |  | 2 | 25.1 |  |  | 61.1
CIRCULAÇÃO | 11.6 |  | 2 | 9.3 |  |  | 13.9
DIRETORIA | 10.92 |  | 2 | 2.7 |  |  | 19.14
COORDENAÇÃO | 10.38 |  | 2 | 2.7 |  |  | 18.06
CIRCULAÇÃO | 15.1 |  | 2 | 7.2 |  |  | 23
MATERNAL I | 25.32 |  | 2 | 6 |  |  | 44.64
BERÇÁRIO I | 16.72 |  | 2 | 4.85 |  |  | 28.59
BERÇÁRIO II | 26.1 |  | 2 | 7.6 |  |  | 44.6
MATERNAL II | 23.3 |  | 2 | 9 |  |  | 37.6
MATERNAL II | 19.4 |  | 2 | 4 |  |  | 34.8
BANHEIROS MATERNAL II | 9.55 |  | 2 | 2.4 |  |  | 16.7
COZINHA | 33.4 |  | 1.5 | 9.6 |  |  | 40.5
DESPENSA | 11.5 |  | 2.7 |  |  |  | 31.05
LAVANDERIA | 18.2 |  | 2 | 1.6 |  |  | 34.8
SALAS DO JOÃO XXIII-Sala 01 | 26 |  | 3 | 7.5 |  |  | 70.5
SALAS DO JOÃO XXIII-Sala 02 | 26 |  | 3 | 7.5 |  |  | 70.5
11.4 | Pintura Com Tinta Acrílica Suvinil, Coral Ou Metalatex, Inclusive Selador Acrílico, Em Paredes Externas A Três Demãos |  |  |  |  | m2 | 828.23
DESCRIÇÃO | COMPRIMENTO | ALTURA | REPETIÇÕES | DESCONTOS
FACHADA PRINCIPAL | 23.55 | 6 |  |  |  |  | 141.3
FACHADA - MURO DA GRADE | 28.2 | 1 | 2 |  |  |  | 56.4
FACHADA - MURO DA GRADE - COLUNA | 0.7 | 2 | 13 |  |  |  | 18.2
FACHADA LADO DA ESCOLA JOÃO XXIII | 19.45 | 6 |  |  |  |  | 116.7
REFEITÓRIO | 21.91 | 2.5 |  | 7.32 |  |  | 47.455
PAREDE EXTERNA (PRÉ II) | 7.7 | 4.5 |  |  |  |  | 34.65
CALÇADA COBERTA | 16 | 4.5 |  | 2.04 |  |  | 69.96
CALÇADA COBERTA - PILARES | 0.6 | 2.2 | 7 |  |  |  | 9.24
PAREDE EXTERNA (PNE E SANITÁRIO DOS PROFESSORES) | 9.85 | 3.6 |  |  |  |  | 35.46
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO | 11.6 | 1.5 |  |  |  |  | 17.4
ÁREA COBERTA RECREAÇÃO - PILARES | 0.6 | 2.7 | 3 |  |  |  | 4.86
FACHADA LADO DO PÁTIO EXTERNO | 19.3 | 6 |  | 3.36 |  |  | 112.44
CORETO
COLUNAS - CORETO | 0.65 | 2.5 | 8 |  |  |  | 13
BANCOS - CORETO | 11.7 | 2.1 | 2 |  |  |  | 49.14
PAREDE SALAS JOÃO VIII | 29.15 | 3.5 |  |  |  |  | 102.025
11.5 | Pintura Com Tinta Esmalte Sintético Suvinil, Coral Ou Metalatex A Duas Demãos, Inclusive Fundo Anti Corrosivo A Uma Demão, Em Metal |  |  |  |  | m2 | 141.96
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | REPETIÇÕES | LADOS
PORTÃO DA FACHADA | 2 | 2.8 | 1 | 2 |  |  | 11.2
PORTÃO DO CORREDOR PRINCIPAL | 1.5 | 2.7 | 2 | 2 |  |  | 16.2
PORTÃO DA LAVANDERIA | 0.8 | 2.7 | 2 | 2 |  |  | 8.64
LAVANDERIA | 7.35 | 1.2 | 1 | 2 |  |  | 17.64
GRADE - COZINHA | 2.9 | 1.4 | 1 | 2 |  |  | 8.12
COZINHA - PORTÃO | 0.8 | 2.7 | 1 | 2 |  |  | 4.32
GRADE DA FACHADA | 28.2 | 1.1 | 1 | 2 |  |  | 62.04
PORTÃO DA FACHADA COM GRADE | 1 | 2.1 | 1 | 2 |  |  | 4.2
MATERNAL I (PORTÃO BAIXO PARA PORTA) | 0.8 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1.6
BERÇARIO I (PORTÃO BAIXO PARA PORTA) | 0.8 | 1 | 2 | 2 |  |  | 3.2
BERÇARIO II (PORTÃO BAIXO PARA PORTA) | 0.8 | 1 | 1 | 2 |  |  | 1.6
MATERNAL II (PORTÃO BAIXO PARA PORTA) | 0.8 | 1 | 2 | 2 |  |  | 3.2
11.6 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 |  |  |  |  | m2 | 117.18
DESCRIÇÃO | LARGURA | ALTURA | REPETIÇÕES | COEFICIENTE
PORTAS
SECRETARIA | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
WC PROFESSORES | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
PRÉ I | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
PRÉ II | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
CIRCULAÇÃO | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
MATERNAL I | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
WC MASCULINO | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 3.78
WC FEMININO | 0.6 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 3.78
MATERNAL II | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
BERÇÁRIO | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
FRALDÁRIO | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
DIRETORIA | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
COORDENAÇÃO | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
MATERNAL II | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
WC MATERNAL II | 0.6 | 2.1 | 2 | 3 |  |  | 7.56
MATERNAL II | 0.8 | 2.1 | 2 | 3 |  |  | 10.08
COZINHA | 1 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 6.3
DESPENSA | 0.8 | 2.1 | 1 | 3 |  |  | 5.04
SALAS JOÃO XXIII | 0.8 | 2.1 | 4 | 3 |  |  | 20.16
11.7 | Pintura De Piso Com Tinta Acrílica, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Fundo Preparador. Af_05/2021 |  |  |  |  | m2 | 329.59
DESCRIÇÃO | LARGURA | COMPRIMENTO | ÁREA
CALÇADA
CALÇADA INTERNA |  |  | 57.8 |  |  |  | 57.8
CALÇADA PRÓXIMO AO REFEITÓRIO |  |  | 60.89 |  |  |  | 60.89
QUIOSQUE |  |  | 19.63 |  |  |  | 19.63
CALÇADA EXTERNA | 3.15 | 51.9 |  |  |  |  | 163.485
PISO DA RAMPA | 2.24 | 9.65 |  |  |  |  | 21.616
PAREDE DA RAMPA | 0.9 | 6.85 |  |  |  |  | 6.165
11.8 | Pintura De Telhas Cerâmicas, Aplicação Manual 2 Demãos. |  |  |  |  | m² | 70
DESCRIÇÃO | ÁREA | LADOS
COBERTURA DO QUIOSQUE | 35 | 2 |  |  |  |  | 70
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
12.1 | Limpeza Geral Da Obra (Edificação) |  |  |  |  | m2 | 71.89
DESCRIÇÃO | ÁREA
ÁREA DA EDIFICAÇÃO - CONSTRUÍDA | 71.89 | [5 empty] | 71.89
12.2 | Raspagem Superficial E Limpeza Manual Do Terreno, Realizado Com O Uso De Ferramentas Manuais |  |  |  |  | m2 | 310.3
DESCRIÇÃO | ÁREA
PÁTIO EXTERNO | 310.3 | [5 empty] | 310.3
12.3 | Fornecimento E Plantio De Grama Em Placas Tipo Esmeralda, Inclusive Fornecimento De Terra Vegetal |  |  |  |  | m2 | 310.3
DESCRIÇÃO | ÁREA
PÁTIO EXTERNO | 310.3 | [5 empty] | 310.3
12.4 | Plantio De Arbusto Ou Cerca Viva. Af_07/2024 |  |  |  |  | un | 20
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PRÓXIMO AO CORETO | 20 | [5 empty] | 20
12.5 | Placa Para Inauguração De Obra Em Alumínio Polido E=4Mm, Dimensões 40 X 50 Cm, Gravação Em Baixo Relevo, Inclusive Pintura E Fixação |  |  |  |  | und | 2
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PLACA DE INAUGURAÇÃO | 2 | [5 empty] | 2
12.6 | Instalação De Placa Em Acm Vermelho Fosco, Dimensões 500X120Cm, E=3Mm, Letras E Contorno Em Acm Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão Em Alta Definição. |  |  |  |  | und | 1
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PLACA DE FACHADA | 1 | [5 empty] | 1
12.7 | Aplicação De Adesivo Em Vinil Leitoso Personalizado Em Porta De Madeira |  |  |  |  | und | 12
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE
PORTA WC F | 1 | [5 empty] | 1
PORTA WC M | 1 | [5 empty] | 1
PORTA WC MATERNAL | 2 | [5 empty] | 2
BERÇARIO I | 1 | [5 empty] | 1
BERÇARIO II | 1 | [5 empty] | 1
FRALDÁRIO | 1 | [5 empty] | 1
MATERNAL I | 1 | [5 empty] | 1
MATERNAL II | 1 | [5 empty] | 1
PRÉ I | 1 | [5 empty] | 1
PRÉ II | 1 | [5 empty] | 1
CIRCULAÇÃO PARA O MATERNAL I | 1 | [5 empty] | 1
DATA E LOCAL: | BAIXO GUANDU - ES, 18 DE MAIO DE 2026.
FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D
Note on D116: obras500063: Porcentagem do telhado para troca de telhas quebradas/ danificadas
Note on B170: obras500063: 20% Do telhado
Note on B187: obras500063: 20 CM DE CADA LADO PARA ESCAVAÇÃO
Note on C187: obras500063: 20 CM DE CADA LADO ESCAVAÇÃO
Note on C193: obras500063: 10 CM DE CADA LADO
Note on B221: obras500063: 20 CM DE CADA LADO PARA ESCAVAÇÃO
Note on C221: obras500063: 20 CM DE CADA LADO ESCAVAÇÃO
Note on C227: obras500063: 10 CM DE CADA LADO
Note on B1305: obras500063: MEDIDA ARBITRADA - CASO NECESSÁRIO

## COMPOSICAO
COMPOSIÇÃO DE SERVIÇO | [8 empty] | SINAPI
OBRA: | Reforma do CMEI “Dona Paula” | [7 empty] | IOPES
ENDEREÇO: | Rua Pedro Álvares Cabral, s/n Bairro Rosário I, Baixo Guandu – ES | [7 empty] | DER
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
1 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA BRANCA, DE EMBUTIR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | und | 391.57
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 133.45
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | H | 2.5 |  | 29,54 | 73.85
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 2.5 |  | 23,84 | 59.6
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 258.12
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | SINAPI | 3146 | Fita Veda Rosca, Em Ptfe, Rolo De 18 Mm X 10 M (L X C) | Un | 1 |  | 3,57 | 3.57
I | SINAPI | 37588 | Valvula De Escoamento Para Tanque, Em Metal Cromado, 1.1/2", Sem Ladrao, Com Tampao Plastico | Un | 1 |  | 68,74 | 68.74
C | SINAPI | 86883 | Sifão Do Tipo Flexível Em Pvc 1 X 1.1/2 - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | Un | 1 |  | 11,68 | 11.68
| MERC | 1 | Banheira Plástica Rígida Branca, De Embutir | Und | 1 |  | 174,13 | 174.13
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
2 | TUBO DE PVC ARMADO E CHEIO DE CONCRETO | [5 empty] | M | 46.02
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 13.78
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88309 | Pedreiro Com Encargos Complementares | H | 0.25 |  | 31,26 | 7.82
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 0.25 |  | 23,84 | 5.96
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 32.24
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | DER | 62533 | TUBO DE ESGOTO PRIMARIO DE PVC BRANCO SERIE NORMAL (4") - 100MM - TIGRE, AMANCO OU EQUIVALENTE | M | 1 |  | 19.22 | 19.22
| DER | 21517 | ACO CA-50 DE 8.0MM | KG | 0.79 |  | 7.43 | 5.87
C | DER | 40324 | Fornecimento, Preparo E Aplicação De Concreto Fck=25 Mpa (Brita 1 E 2) - (5% De Perdas Já Incluído No Custo) | M3 | 0.00785 |  | 911,19 | 7.15
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
3 | BARRA DE APOIO EM INOX, DIAMETRO MINIMO 3 CM, EM AÇO INOX | [5 empty] | M | 291.81
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 35.14
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | H | 0.9485 |  | 29,54 | 28.02
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 0.2988 |  | 23,84 | 7.12
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 256.67
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | SINAPI | 4351 | Parafuso Niquelado 3 1/2" Com Acabamento Cromado Para Fixar Peca Sanitaria, Inclui Porca Cega, Arruela E Bucha De Nylon Tamanho S-8 | Un | 6 |  | 15,4 | 92.4
I | DER | 28273 | BARRA APOIO RETA INOX 90CM ACCESS - JACKWAL OU EQUIVALENTE (LABOR) |  | 1.1 |  | 149.34 | 164.27
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
4 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | M | 32.72
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 2.38
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 0.1 |  | 23,84 | 2.38
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 30.34
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
| MERC | 2 | Fita 3M Colante Antiderrapante Para Piso | M | 1.1 |  | 27,58 | 30.34
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
5 | TOALHEIRO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND | 82.24
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 11.64
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88267 | Encanador Ou Bombeiro Hidráulico Com Encargos Complementares | H | 0.3162 |  | 29,54 | 9.34
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 0.0966 |  | 23,84 | 2.3
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 70.6
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
I | ISINAPI | 37401 | TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO |  | 1 |  | 70.6 | 70.6
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
6 | Instalação De Placa Em ACM Vermelho Fosco, Dimensões 500x120cm, E=3MM, Letras E Contorno Em ACM Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão Em Alta Definição. | [5 empty] | UND | 3965.5
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 23.84
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 1 |  | 23,84 | 23.84
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 3941.66
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | .
| MERC | 3 | Placa Em Acm Vermelho Fosco, Dimensões 380X70Cm, E=3Mm, Letras E Contorno Em Acm Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão Em Alta Definição | Und | 1.1 |  | 3583,33 | 3941.66
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
7 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, SEM LÂMPADA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | [5 empty] | UND | 26.11
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 26.11
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | H | 0.2231 |  | 26,36 | 5.88
C | SINAPI | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | H | 0.5355 |  | 37,77 | 20.23
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 0
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
| ISINAPI | 38773 | Luminaria De Teto Plafon/Plafonier Em Plastico Com Base E27, Potencia Maxima 60 W (Nao Inclui Lampada) | Un | 1
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
8 | Fornecimento e instalação de refletor de LED com potencia de 300w, bivolt, cor branco frio com grau de proteção ip 66. | [5 empty] | UND | 180.19
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 50.95
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88247 | Auxiliar De Eletricista Com Encargos Complementares | H | 0.5 |  | 26,36 | 13.18
C | SINAPI | 88264 | Eletricista Com Encargos Complementares | H | 1 |  | 37,77 | 37.77
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 129.24
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
| MERC | 4 | Refletor De Led Com Potencia De 300W, Bivolt, Cor Branco Frio Com Grau De Proteção Ip 66 | Und | 1 |  | 129,24 | 129.24
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
9 | PINTURA DE TELHAS CERÂMICAS, APLICAÇÃO MANUAL 2 DEMÃOS. | [5 empty] | M² | 27.96
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 11.73
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88310 | Pintor Com Encargos Complementares | H | 0.275 |  | 32,69 | 8.99
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 0.115 |  | 23,84 | 2.74
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 16.23
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
| MERC | 5 | Tinta Para Telha Cerâmica | L | 0.427 |  | 38,01 | 16.23
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
10 | Aplicação de adesivo em vinil leitoso personalizado em porta de madeira | [5 empty] | UND | 227.17
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 23.84
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 88316 | Servente Com Encargos Complementares | H | 1 |  | 23,84 | 23.84
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 203.33
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
| MERC | 6 | Aplicação De Adesivo Em Vinil Leitoso Personalizado Em Porta De Madeira | Und | 1 |  | 203,33 | 203.33
COMP | DESCRIÇÃO | [5 empty] | UNIDADE | PREÇO
11 | Ponto Para Iluminação de Emergência Completo, Incluso Luminária, Ponto de Iluminação e Tomada | [5 empty] | UND | 524.55
MÃO DE OBRA | [6 empty] | TOTAL | 0
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
MATERIAL | [6 empty] | TOTAL | 524.55
TIPO | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UND | COEF | FATOR | UNIT | TOTAL
C | SINAPI | 97599 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_09/2024 | Un | 1 |  | 22,43 | 22.43
C | DER | 151801 | Ponto Padrão De Luz No Teto - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (4.5M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.2M) E Caixa Pvc 4X4" (1 Und) | Und | 1 |  | 235,23 | 235.23
C | DER | 151803 | Ponto Padrão De Tomada 2 Pólos Mais Terra - Considerando Eletroduto Pvc Rígido De 3/4" Inclusive Conexões (5.0M), Fio Isolado Pvc De 2.5Mm2 (16.5M) E Caixa Pvc 4X2" (1 Und) | Und | 1 |  | 240,27 | 240.27
C | DER | 160806 | Tomada 4" X 2" Com 1 Conector Rj 45 Fêmea Cat. 5E | Und | 1 |  | 26,62 | 26.62
| DATA E LOCAL: | BAIXO GUANDU - ES, 18 DE MAIO DE 2026. |  | FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D

## MERCADO
COTAÇÃO DE MERCADO
OBRA: | Reforma do CMEI “Dona Paula” |  |  |  | IOPES
MERC | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
1 | BANHEIRA PLÁSTICA RÍGIDA BRANCA, DE EMBUTIR |  | UND | 174.13
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE | SITE | UND | 189,99
47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A | SITE | UND | 160
03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE | SITE | UND | 188.25
|  |  | MÉDIA | 174.13
|  |  | MEDIANA | 174.13
MERC | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
2 | FITA 3M COLANTE ANTIDERRAPANTE PARA PISO |  | M | 27.58
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
15.436.940/0001-03 | Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | SITE | M | 21.18
03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE | SITE | M | 28.98
53.840.542/0002-10 | Elastobor Borrachas e Plásticos LTDA | SITE | M | 27.58
|  |  | MÉDIA | 25.91
|  |  | MEDIANA | 27.58
|  |  | MEDIANA | 26.75
MERC | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
3 | Placa Em ACM Vermelho Fosco, Dimensões 380x70cm, E=3MM, Letras E Contorno Em ACM Amarelo Com Brilho E Brasão Com Impressão Em Alta Definição |  | UND | 3583.33
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
23.190.999/0001-84 | UP SOLUÇÕES | 29 9 98086266 | UND | 3500
05.087.158/0001-64 | INFORGRAPH SERVICOS GRAFICOS LTDA | 27 3722-1929 | UND | 3950
30.644.501/0001-71 | IDF COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | (27) 99752-5362 | UND | 3300
|  |  | MÉDIA | 3583.33
|  |  | MEDIANA | 3500
MERC | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
4 | Refletor de LED com potencia de 300w, bivolt, cor branco frio com grau de proteção ip 66 |  | UND | 129.24
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
51.020.449/0001-52 | ISITRON Importadora Iluminação Led | SITE | UND | 92.08
03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE | SITE | UND | 109.99
41.132.383/0001-39 | Amperial | SITE | UND | 185.64
|  |  | MÉDIA | 129.24
|  |  | MEDIANA | 109.99
MERC | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
5 | TINTA PARA TELHA CERÂMICA |  | L | 38.01
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
01.438.784/0048-60 | LEROY MERLIN | SITE | L | 45.857
03.007.331/0001-41 | MERCADO LIVRE | SITE | L | 27.0839
47.960.950/1088-36 | Magazine Luiza S/A | SITE | L | 38.0111
|  |  | MÉDIA | 36.98
|  |  | MEDIANA | 38.01
MERC | DESCRIÇÃO |  | UND | PREÇO
6 | Aplicação de adesivo em vinil leitoso personalizado em porta de madeira |  | und | 203.33
CNPJ | FORNECEDOR | CONTATO | PREÇO
30.644.501/0001-71 | IDF COMERCIO E SERVIÇOS GERAIS LTDA | (27) 99752-5362 | und | 180
04.152.723/0001-67 | Callegari multisserviços ltda | 27996556293 | und | 230
58.566.924/0001-30 | EWD SOLUÇÕES LTDA | (27) 98834-0064 | und | 200
|  |  | MÉDIA | 203.33
|  |  | MEDIANA | 200
DATA E LOCAL: | BAIXO GUANDU - ES, 18 DE MAIO DE 2026.
FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: | Reforma do CMEI “Dona Paula”
ENDEREÇO: | Rua Pedro Álvares Cabral, s/n Bairro Rosário I, Baixo Guandu – ES
ITEM | DESCRIÇÃO | FINANCEIRO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 6537.28 | 6537.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 6537.28 | 0
|  | 0.6289% | 1: 100% | % | 100%
2 | DEMOLIÇÕES | 47692.02 | 47692.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 47692.02 | 0
|  | 4.588% | 1: 100% | % | 100%
3 | ESTRUTURAS | 89644.13 | 89644.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 89644.13 | 0
|  | 8.623% | 1: 100% | % | 100%
4 | PISOS | 120787.68 | 0 | 60393.84 | 60393.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 120787.68 | 0
|  | 11.62% | 2: 50%; 3: 50% | % | 100%
5 | ESQUADRIAS | 93869.71 | 0 | 0 | 46934.855 | 46934.855 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 93869.71 | 0
|  | 9.03% | 3: 50%; 4: 50% | % | 100%
6 | PAREDES | 170010.11 | 0 | 51003.033 | 119007.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 170010.11 | 0
|  | 16.35% | 2: 30%; 3: 70% | % | 100%
7 | INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS | 108468.83 | 0 | 43387.532 | 43387.532 | 21693.766 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 108468.83 | 0
|  | 10.43% | 2: 40%; 3: 40%; 4: 20% | % | 100%
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICOS | 37559.64 | 0 | 15023.856 | 22535.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | $ | 37559.64 | 0
|  | 3.613% | 2: 40%; 3: 60% | % | 100%
9 | LOUÇAS, PEDRAS, METAIS, ESPELHOS E ACESSORIOS | 79153.29 | 0 | 0 | 31661.316 | 23745.987 | 23745.987 | 0 | 0 | 0 | $ | 79153.29 | 0
|  | 7.614% | 3: 40%; 4: 30%; 5: 30% | % | 100%
10 | COBERTURA E FORRO | 133654.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66827.48 | 66827.48 | 0 | $ | 133654.96 | 0
|  | 12.86% | 6: 50%; 7: 50% | % | 100%
11 | PINTURA | 122840.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122840.04 | $ | 122840.04 | 0
|  | 11.82% | 8: 100% | % | 100%
12 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 29317.52 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 29317.52 | $ | 29317.52 | 0
|  | 2.82% | 8: 100% | % | 100%
Financeiro (R$) |  | 1039535.21 | 143873.43 | 169808.261 | 323920.404 | 92374.608 | 23745.987 | 66827.48 | 66827.48 | 152157.56 | $ | 1039535.21 | 0
Físico (%) |  | 100% | 13.84% | 16.34% | 31.16% | 8.886% | 2.284% | 6.429% | 6.429% | 14.64% | % | 100%
Financeiro Acumulado (R$) |  |  | 143873.43 | 313681.691 | 637602.095 | 729976.703 | 753722.69 | 820550.17 | 887377.65 | 1039535.21
Físico Acumulado (%) |  |  | 13.84% | 30.18% | 61.34% | 70.22% | 72.51% | 78.93% | 85.36% | 100%
| DATA E LOCAL: | BAIXO GUANDU - ES, 18 DE MAIO DE 2026.
FABRICIO BENÍCIO DE BRITO
CREA: ES-014512/D